Siedlce, dnia 01 lipca 2015 r.

DPS-SK.071.8.2015

Pan

Adam Kowalczuk

Zastępca Dyrektora

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach

W odpowiedzi na pismo znak OA/0901/2/58/15 w sprawie wyników kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2015 r. w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach informuję, że w naszym Domu przeprowadzono jedną kontrolę.

- 20.04.2015 r. – kontrola przeprowadzona przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Warszawie w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego jednostki, przestrzegania warunków higieny pracy, występowania czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy oraz czynników biologicznych. W wyniku kontroli stwierdzono, że czystość na terenie budynku jest utrzymywana na bieżąco, stan sanitarno-techniczny nie budzi zastrzeżeń, dokumentacja w zakresie higieny pracy prowadzona jest systematycznie i prawidłowo. Wydano następujące zalecenia pokontrolne: ściany w pomieszczeniu na odpady medyczne należy wykonać z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję, czas magazynowania odpadów medycznych dostosować do temperatury ich magazynowania, poszerzyć ocenę ryzyka pielęgniarki i konserwatora o niektóre zagrożenia biologiczne, sporządzić spis mieszanin niebezpiecznych w warsztacie i dołączyć do niego karty charakterystyki preparatów chemicznych. Zalecenia pokontrolne zostały w całości wykonane.

Z poważaniem