Siedlce, dnia 02 stycznia 2015 r.

DPS.071.16.2014

Pan

Adam Kowalczuk

Zastępca Dyrektora

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach

W odpowiedzi na pismo znak OA/0901/5/58/14 w sprawie wyników kontroli przeprowadzonych w II półroczu 2014 r. w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach informuję, że w 2014 r. w naszym Domu przeprowadzono cztery kontrole:

- 16.10.2014 r. – 13.11.2014 r. – kontrola przeprowadzona przez inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach obejmująca prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne i inne, terminowość i prawidłowość zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, ustalanie uprawnień oraz rozliczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a także wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Kontrolą objęto okres od 01.01.2011 r. – 31.12.2013 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono znacznych nieprawidłowości w związku z czym zaleceń pokontrolnych nie wydano.

- 31.10.2014 r. – kontrola przeprowadzona przez Państwową Straż Pożarną w Siedlcach dotycząca przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. W wyniku kontroli stwierdzono, że dokumentacja w zakresie instalacji kominowej, elektrycznej, oświetlenia, wentylacji, gazu i urządzeń p. poż prowadzona jest prawidłowo. Ponadto stwierdzono właściwe oznakowanie dróg i kierunków ewakuacji, gaśnic i sprawność działania instalacji p.poż. Na podstawie decyzji Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach nakazano: obudować i zamknąć drzwiami oraz zabezpieczyć przed zadymieniem klatki schodowe K2 i K4 oraz przedstawić dokumenty potwierdzające poddanie przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym hydranty zewnętrzne. Dodatkowo stwierdzono, że dźwig osobowy nie posiada wymaganego zasilania awaryjnego i nie jest sterowany przez system sygnalizacji p.poż, nie zamontowano drzwi ognioodpornych w piwnicy, a drogi ewakuacyjne nie są przedzielone przegrodami i drzwiami dymoszczelnymi. Powyższe zalecenia pokontrolne są w trakcie realizacji.

- 26.11.2014 r. – 27.11.2014 r. – wizytacja prewencyjna przeprowadzona przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich dotycząca przestrzegania praw mieszkańców. Do chwili obecnej protokołu kontroli nie wydano.

- 12.12.2014 r. - do chwili obecnej trwa kontrola inspektora Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym dyskryminacji w zatrudnieniu. Planowany termin zakończenia kontroli to styczeń 2015 roku.

Z poważaniem