## Załącznik nr l do S I WZ

Oznaczenie postępowania: ZP DPS. 3411- 06/09

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

„KONSERWACJĘ SYSTEMU WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU W „DOMU NAD STAWAMI” DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLCACH W LATACH  2009 – 2011”

Kod CPV 50700000-2 Usługi w zakresie w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych.

Zakres zamówienia obejmuje:

Wykonanie następujących zadań:

- stały nadzór nad urządzeniami instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru i utrzymanie jej w stałej sprawności eksploatacyjnej,

- dbanie o ich prawidłową i bezpieczną pracę zgodnie ze zaleceniami i instrukcjami technicznymi producentów urządzeń,

- wykonanie napraw instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach w latach 2009 – 2011 wykraczających poza ramy bieżącej konserwacji, zgłoszonych przez Zleceniodawcę lub stwierdzonych przez Wykonawcę  w trakcie konserwacji Systemu,

- Wykonawca zapewnia wszystkie części zamienne, których koszt netto nie jest większy niż 15% kwartalnego wynagrodzenia za  Konserwację Systemu Wykrywania i  Sygnalizacji Pożaru w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach,

- w ramach co kwartalnej konserwacji dokonuje się czyszczenia czujek,

- utylizacja zniszczonych urządzeń czy elementów tych urządzeń zgodnie ze zaleceniami i instrukcjami technicznymi producentów urządzeń i w zgodzie z przepisami prawa,

W skład instalacji wchodzą:

- Centrala Sygnalizacji Pożarowej „Telsap 2100”

- Czujki sygnalizacyjne 211 sztuk

- Ręczne ostrzegacze pożaru 17 sztuk